**Приложение № 1 к Приглашению к участию в закупке**

**Техническое задание**

На ремонт поликарбонатной кровли открытого бара комплекса «Мираж» с заменой материала покрытия на профильный поликарбонат»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |
| 1 | Месторасположение объекта | Красноярский край, г. Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог», Комплекс «Мираж» ул. Сибирская, 92, строение 16. |
| 2 | Назначение, характеристики объекта | Светопрозрачная, радиусная кровля открытого бара. |
| 3 | Вид работ | Текущий ремонт поликарбонатной кровли открытого бара комплекса «Мираж» с заменой материала покрытия на профильный поликарбонат |
| 4 | Подрядная организация | Определяется по результатам конкурсного отбора. |
| 5 | Объем выполняемых работ | -Демонтаж кровельного покрытия;  -ремонт металлического каркаса;  -монтаж профильного поликарбоната1,3мм\*2,0м\*1,0м-200м2 (цвет покрытия – синий) |
| 6 | Требования техники безопасности и охраны труда | -Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм правил по охране труда возлагается на Подрядчика. |
| 7 | Основные требования к производству работ | -Все работы ведутся в соответствии с соответствующими  нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации в том числе:  - СП 17.13330.2011»Кровли»;СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве». |
| 8 | Требования к исполнителю выполняемых работ | Опыт производства аналогичных работ не менее 3х лет. |
| 9 | Сроки исполнения работ | До 30 сентября 2017г. |
| 10 | Требования к составу и оформлению документации | -Сметную документацию составить в территориальных единичных расценках с последующей индексацией. (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно МДС81-35.2004.);  -Предоставить сертификаты качества на используемые материалы. |
| 11 | Порядок сдачи выполненных работ | В порядке предусмотренном в договоре |
| 12 | Гарантия | Срок предоставления гарантий качества –2 года. |
| 13 | Режим работы | Режим работы - по согласованию с Заказчиком (световой день). |
| 14 | Особые условия | - Не допускать повреждений конструкции кровли, фасада здания.  -Разработать и согласовать с Заказчиком ППР. |

Приложение: Схема кровли

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:**  Представитель Заказчика:  Заместитель Генерального директора  по производству - главный инженер ООО «Ренонс» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. Н. Павлив |

Исп:

Пакулова Т.Н.

т: 256 86 82