**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку МТК ( мобильных туалетных кабин) в комплекте с накопительными выносными баками.**

Требования к техническим и функциональным характеристикам услуги, и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика:

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет поставки** | **Технические условия** |
| МТК-  (мобильная туалетная кабина) | - Размер 1100мм\*1100мм\*2300мм  - Вес до 80 кг  - Материал- полиэтилен низкого давления 273 марки -Температурный режим эксплуатации от -50 до +50  -Крыша – светопроницаемый пластик  -Цвет - синий, зеленый  -Ширина дверного проема до 750мм  -Наличие вентиляционной трубы, дверной ручки,  дверной защелки, доводчика двери, держателя бумаги, крючка для одежды  -Гарантия не менее 18 месяцев  - поддон. |
| Бак накопительный 2-х секционный, выносной | - объем двухсекционных баков - более 200 литров (105л –один бак), цвет - черный, синий.  - каждый из 2-х секций - независимые половины  - возможность при заполнении вынести вручную и перевезти к месту утилизации  - вес секции -7,5 кг  - размеры секции 560\*600\*450мм |

Заместитель Генерального директора по производству

- Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Павлив

Начальник ОХО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н Мезенцев