**Техническое задание**

Теплоэнергетическое обследование на объекте строительства «Горнолыжный комплекс «Бобровый лог»: Спортивно-тренерский блок, устройство системы видеотрансляции».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Показатели требований** |
| 1. | Месторасположение оборудования | г. Красноярск, Свердловский р-н, Фанпарк «Бобровый лог». |
| 2. | Основание для проведения работ | Техническое задание |
| 3. | Заказчик | ООО «Ренонс» |
| 4. | Объём выполняемых работ | Тепловизионное обследование наружных ограждающих конструкций в соответствии с ГОСТ Р 54852-2011;Измерение удельного расхода тепловой энергии в соответствии с ГОСТ Р 54852-2011;Измерение воздухопроницаемости наружных ограждающих конструкций в соответствии с ГОСТ Р 53-2009;Составление энергетического паспорта объекта по форме СНиП 23-03-2003. |
| 5. | Материалы, передаваемые Заказчиком  | Альбом П-11-15-КР1.1 - Конструктивные и объемно-планировочные решения объекта: «Горнолыжный комплекс «Бобровый лог»: Спортивно-тренерский блок, устройство системы видеотрансляции». |
| 6. | Сроки  | Работы выполнить в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора. |
| 7. | Требования к составу и оформлению документации | 1. Выполнить работы в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 2. До начала работ предоставить и согласовать с Заказчиком программу Теплоэнергетического обследования;3. После окончания работ предоставить энергетический паспорт объекта по форме СНиП 23-03-2003, согласованный Заказчиком. |
| 8. | Цены на испытания | Согласно ТКП и расчетов цены (смет). |
| 9. | Порядок сдачи выполненных работ | Предъявление энергетического паспорта и акта сдачи- приёмки выполненных работ. |
| 10. | Особые условия | 1. Организация должна иметь аттестат Росаккредитации, лицензии и сертификаты на выполняемые работы.
2. Организация должна иметь подтверждённый опыт в выполнении подобных работ.
 |
|  |  |  |

Согласованно:

Руководитель дирекции капитального

Строительства объектов Универсиады В.В. Сафонов