**Техническое задание**

**на проведение обследования технического состояния чаши бассейна объекта ПК «Мираж»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Показатели требований** |
| 1 | Месторасположение объекта | г. Красноярск, ул. Сибирская, 92, Фанпарк «Бобровый лог». |
| 2 | Основание для обследования | Техническое задание. |
| 3 | Основные технико-экономические показатели объекта (назначение) | Бассейн ПК "Мираж" с сетями инженерно-технического назначения. В летний период эксплуатируется как открытый плавательный бассейн с открытой пляжной зоной, душевыми, прокатом и кафе. В зимний период эксплуатируется как ледовый каток.Площадь застройки – 4021,2 м²;Площадь бассейна – 1074,4 м²;Объем бассейна – 1600 м³;Производительность системы оборотного водоснабжения - 266,7 м³/час. |
| 4 | Требования к содержанию работ | Результатом обследования технического состояния чаши бассейна является получение Заключения, которое включает в себя:1) Оценку эксплуатационных характеристик элементов строительных конструкций;2) Оценку гидроизоляционной защиты несущих конструкций и фундаментов бассейна;3) Оценку состояния и герметичности трубопроводов системы оборотного водоснабжения;4) Подготовку технического задания на проектные работы по капитальному ремонту системы оборотного водоснабжения и чаше бассейна. |
| 5 | Дополнительные условия | При проведении обследования должны быть использованы неразрушающие методы контроля. |
| 6 | Количество экземпляров Заключения, выдаваемых заказчику | Подрядчик передает Техническое Заключение по накладной заказчику в 2 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде |

Заместитель генерального директора ООО «Ренонс»

по производству – главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Павлив А.Н.