Приложение № 1 к Приглашению к участию в закупке

Техническое задание

По расчету пожарного риска

| №п | Наименование данных | Содержание данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «Ренонс» |
| 2 | Вид работ | Расчет пожарных рисков |
| 3 | Местоположение объекта | Красноярский край, 660006, г. Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог», ул. Сибирская, д. 92, строение 23 |
| 4 | Основание | Корректировка Проекта ПР-28-14-ПБ ООО «Студия-Б5» |
| 5 | Сроки исполнения | Согласно договорным срокам |
| 6 | Основные требования и цель работ | Расчет пожарного риска объекта защиты должен проводиться в соответствие с требованиями: 1. Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 2. Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 № 382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», 3. Постановление Правительства РФ от 31 марта 2009 г. № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» 4. Перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия, утвержденного распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 года № 304-р. 5. Изложенных в Сводах правил: - СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы" (приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171); -СП2.13130.2012. "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (приказ МЧС России от 21 ноября 2012 г. № 693 (ред. От 23.10.2013)); - СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопаснос- ти" (приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. №173); |
| 7 |  | Расчет пожарного риска проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Приказом МЧС РФ от 30.06.2009 № 382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2009 г. № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска», действующим законодательство РФ и иными нормативными документами. Необходимо наличие у организации аккредитации, осуществляющей деятельность по направлению: обследование объектов защиты, проведение расчетов по оценки пожарного риска, подготовка вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности и разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объекты защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности, в соответствии с требованиями Приказа МЧС России от 25.11.2009 № 660 «Об утверждении порядка получения экспертной организацией аккредитации в области оценок соответствии объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.01.2010 г. № 16042). Расчет пожарного риска должен быть выполнен специалистами, прошедшими обучение в области независимой оценки рисков в области обеспечения пожарной безопасности. Услуги должны выполняться собственными техническими средствами без привлечения субподрядных организаций по согласованному с Заказчиком графику. Расчет пожарного риска оформляется в виде отчета по оценке пожарного риска объекта защиты. Результаты оказания услуг Исполнитель предъявляет Заказчику в печатном виде (четыре экземпляра). |
| 8 | Объем работ | В ходе расчета пожарного риска необходимо провести: 1. Анализ пожарной опасности объектов защиты: а) анализ документов на право осуществление основной деятельности и использования для этой цели имущественного комплекса объектов защиты; б) анализ выполнения требований законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения пожарной безопасности; в) анализ проектной документации на объекты защиты, в том числе специальных технических условиях (технических условиях в части запроектированных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и др.). Осуществить прогнозирование возникновения угрозы жизни и (или) здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара, взрыва. 2. Изучение: а) функционального назначения имущественного комплекса, в том числе условий (оговорок), содержащихся в лицензиях на отдельные виды деятельности, выданных организации на выполнение работ, связанных с выполнением Уставных задач на объекте защиты; б) проектной документации (рабочего проекта, генерального плана), данных о размещении персонала; в) технической документации на: системы оповещения людей о пожаре, а также автоматического обнаружения пожара; д) сведений о системах наружного противопожарного водопровода (диаметр водопровода, протяженность водопровода, водоотдача, гарантированный напор, количество гидрантов), огнестойкости и пожарной опасности зданий, а также о системах ограничения распространения пожара; е) порядка проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту: автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре. 3.Противопожарное обследование объекта защиты а) оценка систем обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, обязательным требованиям пожарной безопасности; б) оценка документального и фактического соответствия систем автоматического обнаружения пожара, оповещения о нем людей, включения исполнительных устройств систем противодымной защиты; г) оценка систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объекта защиты, обусловленных возникновением пожара, установленным обязательным требованиям; д) изучение организационно-плановых документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами; з) анализ возможности возникновения и развития пожара и, как следствие, воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара (осуществить оценку риска чрезвычайной ситуации на объектах защиты, обусловленного возникновением пожара), с учетом состояния систем обеспечения пожарной безопасности, сравнения расчетных величин индивидуального пожарного риска с нормативным значением индивидуального пожарного риска; и) анализ условий соответствия объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности; к) разработать перечень компенсационных мер организационного и технического характера, учитывающий технические особенности объекта защиты, и позволяющий достигнуть на объектах защиты Заказчика допустимых значений пожарного риска (в случае несоответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности); |
| 9 | Дополнительные требования | Разработка Декларации пожарной безопасности на объект |
| 10 | Обоснование стоимости работ | Ведомость договорной цены |

| Заместитель Генерального директора по производству – главный инженер ООО «Ренонс» | _____________________/А.Н. Павлив/ |
| --- | --- |

Исп:

Пакулова Т.Н.

тел:256 86 82