**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по перезарядке огнетушителей, поставке огнетушителей, прочего инвентаря**

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Предмет закупки** | **Технические условия**  | Периодичность |
| Услуги по перезарядке огнетушителей | Перезарядка огнетушителей порошковых, углекислотных, воздушно-пенных всех типов, независимо от массы огнетушащего состава (килограммов), при истечении сроков поверки или при понижении рабочего давления в баллоне (отклонение стрелки индикатора манометра в зону низкого давления), включая мелкосрочный ремонт с заменой деталей огнетушителей, освидетельствование при перезарядке. | По заявке |
| Поставка огнетушителей, прочего инвентаря | Огнетушители всех типов, имеющие сертификаты соответствия. Элементы крепления (размещения) огнетушителей, инвентарь для укомплектования пожарных щитов (лопаты, ведра, ломы), пожарные ящики для песка (в комплекте), совки для пожарных ящиков.  | По заявке |

Заместитель Генерального директора

по производству- Главный инженер А.Н. Павлив

Начальник отдела хозяйственного обеспечения И.Н.Мезенцев